## zadanie (1)
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 1
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość (12 miesięcy) | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Proteza naczyniowa, dziana, prosta niezbrojona, sterylna uszczelniona kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana z dodatkowym odwróconym splotem, standardowa długość ściany 0,49 mm, przepuszczalność do 5ml/cm²/min, przeciwdrobnoustrojowa, impregnowana octanem srebra lub octanem srebra i triclosanem Średnica 6-24 mm, długość 20 cm | szt | 6
2 | Proteza naczyniowa, dziana, prosta niezbrojona, sterylna uszczelniona kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana z dodatkowym odwróconym splotem, standardowa długość ściany 0,49 mm, przepuszczalność do 5ml/cm²/min, przeciwdrobnoustrojowa, impregnowana octanem srebra lub octanem srebra i triclosanem Średnica 6-24 mm, długość 40 cm | szt | 6
3 | Proteza naczyniowa, dziana, prosta zbrojona, sterylna uszczelniona kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana z dodatkowym odwróconym splotem, standardowa długość ściany 0,49 mm, przepuszczalność do 5ml/cm2/min, przeciwdrobnoustrojowa, impregnowana octanem srebra lub octanem srebra i triclosanem.Zbrojenie o długości 45 cm, proteza wolna od zbrojenia na dł 20 cm w dystalnym odcinku Średnica 8 mm, długość 85 cm | szt | 1
4 | Proteza naczyniowa, dziana, rozwidlona niezbrojona, sterylna uszczelniona kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana z dodatkowym odwróconym splotem, standardowa długość ściany 0,49 mm, przepuszczalność do 5ml/cm²/min, przeciwdrobnoustrojowa, impregnowana octanem srebra lub octanem srebra i triclosanem Średnice:12/6 - 24/12 mm, długość 50 cm | szt | 13
5 | Proteza naczyniowa, dziana, prosta zbrojona, sterylna uszczelniona kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana z dodatkowym odwróconym splotem, standardowa długość ściany 0,49 mm, przepuszczalność do 5ml/cm²/min, przeciwdrobnoustrojowa, impregnowana octanem srebra lub octanem srebra i triclosanem.Zbrojenie na długości minimum: 60 cm - na ramieniu główym i 30 cm na ramieniu bocznym Średnica 8 mm, długości całkowita i ramienia ( 100/55 cm ) | szt | 1
6 | Łata naczyniowa sterylna, dziana, poliestrowa, uszczelniona kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana, bez konieczności wstępnego przygotowania, z dodatkowym odwróconym splotem, przepuszczalność < 5 ml/cm²/min ; z markerem. Grubość ściany max. 0,41 mm Rozmiary: 6/75 mm, 25/100 mm | szt | 20
7 | Proteza ePTFE prosta zbrojona. Wyposażona w system ułatwiający wprowadzanie protezy, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego tunelizatorami firmy Maquet. Rozmiary: 7 mm x 70 cm i 8 mm x 70 cm | szt | 10
8 | Proteza ePTFE . Wyposażona w system ułatwiający wprowadzanie protezy, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego tunelizatorami firmy Maquet, dedykowana do przetok. Proteza 3-warstwowa z możliwością nakłucia już od 24h po zabiegu. Rozmiary: 6 i 7 mm o długościach 30 do 50 cm | szt | 1
RAZEM:
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie (2)
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 2
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość (12 miesięcy) | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Proteza naczyniowa ePTFE. Na odcinku proksymalnym zaopatrzona zbrojeniem zewnętrznym. W części dystalnej proteza winna zawierać induktor spiralnego przepływu krwi, który odwzorowuje naturalny przepływ krwi i zmienia przepływ turbulentny w spiralny przepływ laminarny, który niezakłócony zaopatruje dalsze odcinki zdrowych naczyń. Wymiary : 60 cm x 6 mm | szt | 2
2 | Proteza naczyniowa ePTFE. Na odcinku proksymalnym zaopatrzona zbrojeniem zewnętrznym. W części dystalnej proteza winna zawierać induktor spiralnego przepływu krwi, który odwzorowuje naturalny przepływ krwi i zmienia przepływ turbulentny w spiralny przepływ laminarny, który niezakłócony zaopatruje dalsze odcinki zdrowych naczyń. Wymiary : 60 cm x 8 mm | szt | 2
RAZEM:
WARUNKI:
1. Oferent utworzy na terenie szpitala depozyt zaoferowanych implantów.
2. Rozliczenie wszczepionych wyrobów odbywać się będzie na podstawie "raportu zużycia implantu".
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie (3)
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 3
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość (12 miesięcy) | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Shunty szyjne z balonami pozwalające na łatwą i szybką okluzję tętnicy szyjnej wspólnej i wewnętrznej, bez konieczności klemownia: - posiadające dodatkowy balon bezpieczeństwa zapobiegający zbyt silnemu rozprężeniu balonu w tętnicy szyjnej wewnetrznej - t-port służący do przepłukiwania oraz kontroli drożności, przepływu i ciśnienia krwi - lateksowe balony o maksymalnej średnicy 8 mm (t.sz.wewnętrzna) i 14 mm (t.sz. wspólna) - elastyczne, odporne na skręcanie - poszczególne elementy shuntu oznaczone koloramia w celu łatwej ich identyfikacji - zachowany wysoki przepływ krwi: 180 cm3/min (wersja outlying) lub 220 cm3/min (wersja inlying), dla średnicy 9F i ciśnienia 120/80 mmHg - outlying shunt: długość 31 cm (śr. 8F, 9F, 10F) - inlying shunt: długość 15 cm (śr 9F, 10F) | szt | 7
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie (4)
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 4
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość (12 miesięcy) | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym w całości tytanowy o wysokości 11 mm i wadze 10,5 g, średnia podstawy 28mm, 5 otworów fiksacyjnych, objętość własna 0,47 ml, średnica przegrody 13mm, powierzchnia nakłucia 1,3 cm², komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, otwory do przyszycia portu, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,6 mm, a średnicy zewnętrznej 3,2 mm (9,6 Fr)widoczny w RTG o długości 60 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, z zastawką hamującą wypływ wsteczny krwi, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę, koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, igła Hubera z drenem (22Gx20mm)do wkłucia do założonego portu, Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 350 psi przy podawaniu kontrastu, z dołączonym paszportem w języku polskim. | szt | 20
2 | Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym w całości tytanowy o wysokość 10 mm i wadze 8 g, średnia podstawy 24mm, 4 otwory fiksacyjne, objętość własna 0,27 ml, średnica przegrody 10mm, powierzchnia nakłucia 0,8 cm², komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, otwory do przyszycia portu, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,6 mm, a średnicy zewnętrznej 3,2 mm (9,6 Fr) widoczny w RTG o długości 60 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, z zastawką hamującą wypływ wsteczny krwi, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę, koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, igła Hubera z drenem (22Gx20mm)do wkłucia do założonego portu, kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 350 psi przy podawaniu kontrastu z dołączonym paszportem w języku polskim | szt | 20
RAZEM:
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy