Piła, 29 stycznia 2018 roku

NO-ZP.X-240/09/18

SPROSTOWANIE

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego pt. „MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DLA CENTRALNEJ STERYLIZACJI”.

Zamawiający Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm)

Zamawiający modyfikuje SIWZ – Załącznik nr 2 Zadanie 3 poz. 2

z brzmienia:

| 2. | Naboje gazowe do sterylizacji tlenkiem etylenu 100% do sterylizatora Stri - Vac 5XL GS-2 spełniający wymogi urządzenia | szt. | 200 |
| --- | --- | --- | --- |

na brzmienie:

| 2. | Naboje gazowe do sterylizacji tlenkiem etylenu zawierające 100g czystego tlenku etylenu, zgodnie z instrukcją użytkowania sterylizatora Steri VAC 5XL będącego na wyposażeniu Zamawiającego i dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora. | szt. | 200 |
| --- | --- | --- | --- |

W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy (załącznik nr 2) - zadanie nr 3.