## ZADANIE 1
Załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 1
L.p | Asortyment | Szacunkowa ilość [op.] | Cena zł netto | Szacunkowa wartość zł netto | % VAT | Szacunkowa wartość zł brutto | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru
1. | Rękawice diagnostyczne lateksowe, niesterylne, bezpudrowe, rozm. S, M, L ,XL (1 op.=100szt), zawartość protein max.70µg/g*, wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego wysokiej jakości, wytrzymałe na rozciąganie, elastyczne, AQL 1,5, spełniające wymogi normy EN 455, oznaczone znakiem CE, w/w parametry potwierdzone kartą techniczną przez producenta lub wytwórcę. | 4100
2. | Rękawice diagnostyczne, winylowe, niesterylne, bezpudrowe, rozmiar S,M,L ,XL (1op=100szt.), elastyczne, kształt uniwersalny -pasujące na lewą i prawą dłoń, nie zawierające azbestu, plastyfikatorów DOP, uelastyczniane przy użyciu nieszkodliwego dizononylu AQL 1,5, zgodne z normą EN 455, oznaczone znakiem CE w/w parametry potwierdzone kartą techniczną przez producenta lub wytwórcę. | 5000
3. | Rękawice diagnostyczne niesterylne , bezpudrowe, wykonane z nitrylu rozmiar S,M,L,XL (1op=100szt.) kolor niebieski lub fioletowy, elastyczne, dające się łatwo zakładać i zdejmować, mankiet zakończony równomiernie rolowanym brzegiem, zapobiegającym samo zwijaniu się, kształt uniwersalny -pasujące na lewą i prawą dłoń, AQL 1,5, zgodne z normą EN 455 oraz zgodne z normą EN 374 1,2,3 oznaczone znakiem CE, w/w parametry potwierdzone kartą techniczną przez producenta lub wytwórcę , środek ochrony indywidualnej w kat. 3 , oznaczone znakiem CE, | 16000
4. | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku (centralna sterylizatornia) , lateksowe , bezpudrowe , chlorowane . Grubość na palcu 0,40 mm, dłoni 0,30mm, mankiecie 0,20mm, długośc 295-300mm, rozciągliwośc przed starzeniem 900% , siła zrywająca przed starzeniem 33N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kat.III . Przebadane przez jednostkę niezależną zgodnie z normą EN374-3 na min. 7 substancji chemicznych . Opakowanie a 50 szt., rozmiary S-XL. | 100
5. | Rękawice foliowe, rozmiar M, L (1op.=100szt.), wykonane z folii - polietylen, pasujące na prawą i lewą dłoń. | 100
Razem:
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
* - wg zmodyfikowanej metody Lowry'ego

## ZADANIE 2
Załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 2
L.p | Asortyment | Szacunkowa ilość [op.] | Cena zł netto | Szacunkowa wartość zł netto | % VAT | Szacunkowa wartość zł brutto | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru
1. | Rękawice nitrylowe bezpudrowe , obustronnie polimeryzowane ,o przedłużonym mankiecie , na oddziały onkologiczne do pracy z cytostatykami , grubość na palcu 0,14 mm, długość rękawicy min. 300 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 10 N , AQL ≤ 1,0, przebadane na przeniaknie cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978, przebadane na przenikanie min 7 substancji chemicznych poza cytostatykami na min. 6 najwyższym poziomie ochrony, przebadane na przenikalność miokroorganizmów i wirusów zgodnie z ASTMF 1671, podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środekocrony indywidualnej w KAT III. Op.a" 100 szt. | 50
2. | Rękawice nitrylowe bezpudrowe do procedur o podwyższonym ryzyku zkażeń, obustronnie polimeryzowane ,o przedłużonym mankiecie min. 280 mm, grubość na palcu 0,20 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13 N, AQL ≤ 1,5, kolor pomarańczowy, przebadane zgodnie z EN 374-3 na przenikanie min. 6 substancji chemicznych na 6 najwyższym poziomie ochrony, przebadane na przenikalność miokroorganizmów i wirusów zgodnie z ASTMF 1671, rozmiar S,M,L ,XL, op.a"100 szt., w/w parametry techniczne potwierdzone badaniami producenta lub wytwórcę nie starsze niż z 2016r | 100
RAZEM:
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## ZADANIE 3
Załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 3
L.p | Asortyment | Szacunkowa ilość [para] | Cena zł netto | Szacunkowa wartość zł netto | % VAT | Szacunkowa wartość zł brutto | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru
1. | Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe, pudrowane, spełniające normę EN-455, kolor biały, kształt anatomiczny, zawartość protein max. 50µg/g*, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL-1,0, grubość na palcu 0.21mm, grubość mankietu 0.14mm, grubość na dłoni 0.18mm, długość mankietu 280mm, łatwo otwieralne opakowanie zewnętrzne z mozliwością zachowania jałowości rękawic, oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorowego: nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, rozmiar: 6,0-9,0, w/w parametry potwierdzone kartą techniczną przez producenta lub wytwórcę. | 37000
2. | Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe bezpudrowe, powlekane od wewnatrz poliakrylanem, kolor biały/kremowy, spełniajace normę EN-455, kształt anatomiczny, zawartośc protein max. 50µg/g*, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL-1,0, grubość na palcu 0.21mm, grubość mankietu 0.16mm, grubość na dłoni 0.19mm, długość minimalna mankietu 280mm, łatwo otwieralne opakowanie zewnętrzne z możliwością zachowania jałowości rękawic, oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorowego: nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, rozmiar: 6,0-9,0, w/w parametry potwierdzone kartą techniczną przez producenta lub wytwórcę. | 14000
3. | Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe bezpudrowe, powlekane od wewnatrz poliakrylanem, kolor brązowy, przeznaczone do zabiegów mikrochirurgicznych i chirurgii oka, spełniajace normę EN-455, mankiet prosty nie rolowany, zawartośc protein max. 30µg/g*, powierzchnia zewnetrzna chlorowana i sylikonowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana i sylikonowana, pokryta warstwą poliuretanową, AQL-1,0, grubość na palcu 0.185mm, grubość mankietu 0.165mm, grubość na dłoni 0.175mm, łatwo otwieralne opakowanie zewnętrzne z możliwością zachowania jałowości rękawic, oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorowego: nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, rozmiar: 5,5-9,0, w/w parametry potwierdzone kartą techniczną przez producenta lub wytwórcę. | 6000
4. | Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe, bezlateksowe, ortopedyczne, kolor białylub brązowy nr od 5,5 do 9,0, o anatomicznym kształcie, mankiet prosty nierolowany, zawartość protein max. 30µg/g*, powierzchnia zewnetrzna chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana i sylikonowana, pokryta wartwą poliuretanową, AQL-1,0, grubość na palcu 0.22mm, grubość mankietu 0.20mm, grubość na dłoni 0.20mm, łatwo otwieralne opakowanie zewnętrzne z możliwością zachowania jałowości rękawic, oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorowego: nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, rozmiar: 5,5-9,0, w/w parametry potwierdzone kartą techniczną przez producenta lub wytwórcę. | 2000
5. | Rękawice chirurgiczne, neoprenowe, jałowe, bezpudrowe przeznaczone dla osób uczulonych na lateks, kolor zielony, spełniające normę EN-455: kształt anatomiczny, mankiet prosty nierolowany, z opaską samoprzylepną, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i sylikonowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana i sylikonowana, pokryta warstwą poliuretanową, AQL-1,0 po zapakowaniu, grubość na palcu 0.185mm, grubość mankietu 0.160mm, grubość na dłoni 0.175mm, długość minimalna mankietu 305mm , łatwo otwieralne opakowanie zewnętrzne z możliwością zachowania jałowości rękawic, oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorowego: nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, rozmiar: 5,5-9,0, w/w parametry potwierdzone kartą techniczną przez producenta lub wytwórcę. | 1700
RAZEM:
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## ZADANIE 4
Załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 4
L.p | Asortyment | Szacunkowa ilość [para] | Cena zł netto | Szacunkowa wartość zł netto | % VAT | Szacunkowa wartość zł brutto | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru
1. | Rękawice chirurgiczne, sterylne bezpudrowe,neopronowo-nitrylowe , trójwarstwowe do przygotowania cytostatyków, rozmiar 6-7,5. Elastyczne, dające się łatwo zakładać i zdejmować. Mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, co zapobiega zsuwaniu się anatomicznie pasujace do dłoni kolor antyrefleksyjny. Podwójne opakowanie foliowo podciśnieniowe AQL<1,0. Rękawice posiadające badania na przenikalność cytostatyków posiadajace badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTMF 1671, rękawice zgodne z norma EN 455-1,2,3 oznaczone znakiem CE | 400
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## ZADANIE 5
Załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 5
L.p | Asortyment | Szacunkowa ilość [para] | Cena zł netto | Szacunkowa wartość zł netto | % VAT | Szacunkowa wartość zł brutto | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru
1. | Rękawice ginekologiczne bezpudrowe chirurgiczne bez warstwy syntetycznej o przedłużonym mankiecie rozm. S,M,L | 50
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy