## Zadanie I
Załącznik nr 2 |  |  | Załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
ZADANIE 1
| Lp. | Asortyment | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
Sterylizacja parowa
| 1 | Nietoksyczny wskaźnik wieloparametrowy do kontroli procesu sterylizacji parą wodną, podzielny, wykonanie zgodnie z normą PN EN ISO 11140-1/typ 4 (op./480 szt.) | op. | 1
| 2 | Test do kontroli sterylizacji parą wodną jednoznaczny odczyt skuteczności sterylizacji na podstawie przesunięcia atramentu wskaźnikowego: wskaźnik długi z wysięgnikiem nie krótszym niż 18 cm (op/250 szt) Typ 5 | op. | 20
| 3 | Test emulcyjny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną o wartościach ustalonych 134 st.C/3,5 min. nietoksyczny, odpowiadający typowi 6 wg EN-ISO 11140-1 potwierdzenie klasy przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Jednoznaczna zmiana zabarwienia na kolor referencyjny naniesiony na wskaźnik | op. | 1
| 4 | Test wsadu, emulacyjny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną o warunkach ustalonych 121 st.C/20min., 134 st. C/7min. odpowiadający typowi 6 wg. EN-ISO 11140-1. Nietoksyczny, samoprzylepny, op/250 szt, do każdego opakowania próbnik | op. | 20
| 5 | Etykiety podwójnie samoprzylepne wyposażone w test procesu sterylizacji parą wodną, nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy,do metkownicy trzyrzędowej (rol. = 500 etykiet) Wskaźnik na etykiecie nietoksyczny. | rol. | 350
| 6 | Etykiety podwójnie samoprzylepne do metkownicy trzyrzędowej bez indykatora (rol=500 etykiet) | rol. | 20
| 7 | Koperty do systemu dokumentacji BROWNE DOQ lub równoważne op/100szt | op. | 5
| 8 | Jednorazowy test do kontroli energii ultradżwiękowej, dający natychmiastowy wynik, jednoznaczna zmiana zabarwienia, op/50szt | op. | 2
| 9 | Arkusz testu zgrzewu z zaczernionym polem do poprawnej pracy zgrzewarek (do protokołu: data, numer, parametry zgrzewu, wynik, wskazania konieczności działań korygujących: zmiany ustawień lub/i działań serwisowych) op/250 szt. | op. | 2
| 10 | Naklejki do oznaczania narzędzi 5 kartek A4 - kolory do wyboru | szt. | 2
| 11 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną czas inkubacji 48 godzin op/100szt dla ZDM | op. | 1
| 12 | Taśma ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną 19 mm. wzmocniona | rol. | 80
| 13 | Taśma bez indykatora (neutralna) 25 mm | rol. | 420
| WAROŚĆ NETTO/BRUTTO |  |  |  |  | 0 |  | 0
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy