## zadanie (1)
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 1
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Maska chirurgiczna jednorazowa trójwarstwowa - pełnobarierowa hypoalergiczna, odporna na przesiąkanie, zawiązywana na troki o dł. min 40 cm, wewnętrzna strona - twarzowa wykonana z wysokiej jakości włókien nie powodujących podrażnień skóry, wolna od mikrowłosków, bezwonna. Pakowana w kartoniki w postaci podajnika max po 50 szt z możliwością higienicznego, pojedyńczego wyjmowania z kartonika. | szt | 56000
2 | Maska chirurgiczna jednorazowa trójwarstwowa - pełnobarierowa hypoalergiczna, odporna na przesiąkanie, mocowana na gumki, wewnętrzna strona - twarzowa wykonana z wysokiej jakości włókien nie powodujących podrażnień skóry, wolna od mikrowłosków, bezwonna. Pakowana w kartoniki w postaci podajnika max po 50 szt z możliwością higienicznego, pojedyńczego wyjmowania z kartonika. | szt | 2000
3 | Maska chirurgiczna jednorazowa trójwarstwowa z nierosiejącą transparentną osłoną na oczy. Pełnobarierowa, hypoalergiczna, odporna na przesiąkanie, zawiązywana na troki o dł. 40 cm, wewnętrzna strona- twarzowa wykonana z wysokiej jakości włókien nie powodujących podrażnień skóry, wolna od mikrowłosków, bezwonna. | szt | 450
RAZEM:
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie (2)
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 2
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Czepek chirurgiczny okrągły,typu beret, jednorazowy z przewiewnej włókniny, ściągany gumką wokół głowy, niejałowy, duży. | szt | 21000
2 | Czepek chirurgiczny męski jednorazowy typu furażerka, z włókniny typu Spunbond (boki 20 g/m², góra 10 g/m²) z wkładką wchłaniającą pot w części czołowej, wiązany z tyłu na troki, głęboki, niejałowy, rozmiar duży. | szt | 16500
RAZEM:
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie (3)
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 3
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Fartuch chirurgiczny przedni do mokrych zabiegów urologicznych, z miękkiej i mocnej folii sterylny,długość od pasa do dołu ok.110cm, wysokość części piersiowej z wycięciem na szyję (od pasa do ramion) ok.50cm, szer.w pasie 40cm, szer. w ramionach 60cm. | szt | 900
3 | Fartuch przedni z folii PE wymiar ok. 80x120 cm | szt | 20000
RAZEM:
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie 4
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 4
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Fartuch higieniczny jednorazowy z włókniny Spunbond (polipropylen) w gramaturze min.24 g/m². Fartuch z niezachodzącymi na siebie połami, wiązany z tyłu w pasie i na szyi. Troki zewnętrzne. Rękawy zakończone elastyczna gumką.Oznaczenie rozmiaru na fartuchu. Rozmiary L, XL. Zgodny z MDD 93/42. | szt | 12200
2 | Jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 49,5 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, posiada dziane poliestrowe mankiety o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm . Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Wyrób winien posiadać dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające parametry użytych materiałów do produkcji wyrobów oraz dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych sterylnych zestawów z normami PN EN 13795:2011 (E), EN 11135-1:2007 oraz EN 556-1 | szt | 3000
3 | Fartuch chirurgiczny jednorazowy wzmocniony, niezawierający wiskozy ani celulozy, z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmocniony wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o min. gramaturze 40 g/m². Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym - min. 215cm H2O.Rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiekową- czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, ściągacze rękawów niezawierające bawełny dł. min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.Wyrób winien posiadać dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające parametry użytych materiałów do produkcji wyrobów oraz dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych sterylnych zestawów z normami PN EN 13795:2011 (E), EN 11135-1:2007 oraz EN 556-1 | szt | 6500
RAZEM:
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie 5
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 5
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Pościel jednorazowa z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g , poszwa 210x150 cm, poszewka 80x70 cm, prześcieradło 200x150 cm. | szt | 1000
2 | Prześcieradło z włókniny 35g 210x160 cm | szt | 500
RAZEM:
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie 6
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 6
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Podkład jednorazowy nieprzemakalny, z zakładkami i superabsorbentem, rozmiar 70 x 180 cm ( warstwa chłonna 60 x 80 cm ), chłonność min. 1700 ml | szt | 7200
2 | Podkład jednorazowy nieprzemakalny, warstwowy - min. 6 warstw bibułki, rozmiar 60 x 90 cm , chłonność min. 600 ml | szt | 16000
3 | Podkład celulozowy jednorazowy w rolce o szerokości 50 cm, perforacja co ok. 40cm (+/- 5cm) | szt | 1400
4 | Podkład jednorazowy podfoliowany w rolce o szerokości 50 cm, perforacja co ok. 40cm (+/- 5cm) | szt | 300
5 | Podkład jednorazowy podfoliowany w rolce o szerokości 33cm, perforacja co ok. 50cm, długośc rolki ok. 25 m | szt | 150
RAZEM:
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie 7
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 7
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Obuwie ochronne wzmocnione jednorazowego użytku z włókniny nieprzemakalnej, antypoślizgowej, długość cholewki powyżej kostki (min 8-10cm) z gumką i trokami poniżej gumki | para | 3700
RAZEM:
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie 8
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 8
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Odzież operacyjna jednorazowego użytku ( komplet zabiegowy ) Komplet wykonany z antystatycznej supermiękkiej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 45g/m². Bluza z wycięciem w kształcie V pod szyją i trzema kieszeniami. Rękaw prosty, podwinięty i obszyty. Spodnie ściągane trokami w pasie, nogawki bez ściągaczy, podwinięte i obszyte. Rozmiar: M, L, XL, XXL, XXXL. Klasa I. Zgodność z MDD 93/42, zgodność z EN 13795. | szt | 1300
RAZEM:
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie (9)
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 9
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Jednorazowa, sterylna, bezlateksowa osłona na mikroskop. Do zastosowania w mikroskopie z trzema okularami. Rozmiar osłony 117 cm(+/- 1 cm) na 267 cm (+/- 1 cm). Soczewka o średnicy 65 mm o dużej przezierności, odporna na zarysowania, z materiału nie odbijającego światła i nie tłukącego.Produkt winien posiadać trzy pasy ściągające - umożliwiające mocowanie na mikroskopie. | szt | 150
2 | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę Gamma. Wymiary 8cm na 244cm. | szt | 50
3 | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG ze stożkową końcówką. Wymiary 13cm na 244cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20 ml | szt | 20
4 | Sterylna, jednorazowa osłona na sprzęt medyczny ściągnięta elastyczną gumką oznaczoną na turkusowo. Rozmiar 95cm x 130cm. | szt | 300
5 | Osłona na kamerę pozwalająca na wielokrotną wymianę optyki, bez przerywania pola sterylnego. Produkt bez perforowanej końcówki. Ze sztywnym zakończeniem Steri-Stick całkowicie zabezpieczającym kamerę przed zalaniem. Wymiary 18 cm na 246 cm | szt | 100
RAZEM:
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie (10)
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 10
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Pokrowiec foliowy jednorazowy na przewody, sterylny, teleskopowo złożony z taśmami nieprzemakalnymi do mocowania na końcach rozmiar 18/20 x 215/230cm | szt | 1300
RAZEM:
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie (11)
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 11
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Osłona (pokrowiec) na kończynę dolną, sterylna, nieprzepuszczalna z taśmą mocującą, długość 60-70cm, szerokość 40-45 cm, stosowana do zabiegów operacyjnych na kończynach dolnych: endoprotezoplastyka, artroskopia. | szt | 400
RAZEM:
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie 12
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 12
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Serweta operacyjna sterylna z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu z chłonną warstwą zewnętrzną rozm. 75 x 90cm (tolerancja 5cm). | szt | 2600
RAZEM:
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie 13
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 13
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Pokrowiec na stolik Mayo z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną zewnętrzną, wykonaną z materialu SMS, sterylny, rozmiar 80 x 145cm (tolerancja 5 cm) o gramaturze min. 54g/m² | szt | 8000
RAZEM:
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie 14
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 14
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Przylepny organizator przewodów (taśma lepna), sterylna, pakowana pojedynczo o szer. od 3.0 cm- 10 cm, dl.od 13.0 cm -50.0 cm | szt | 1500
2 | Samoprzylepny organizator przewodów i drenów o wymiarach 9x11 cm z taśmami mocującymi o wymiarze 30 cm | szt | 700
RAZEM:
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie 15
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 15
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Jałowy zestaw do chirurgii kończyny górnej - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. Skład : - 1 serweta główna wzmocniona w kształcie "T" o minimalnych wymiarach 270x320cm z samouszczelniającym się otworem i uchwytem na dreny i przewody typu rzep - 1 serweta o wymiarach min. 100x150cm - 1 samoprzylepna taśma mocująca ("rzep") 2,5x25cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.Zestaw opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Wyrób winien posiadać dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające parametry użytych materiałów do produkcji wyrobów oraz dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych sterylnych zestawów z normami PN EN 13795:2011 (E), EN 11135-1:2007 oraz EN 556-1 | szt | 60
2 | Jałowy zestaw pionowy/izolacyjny. Skład : - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm - 1 serweta pionowa z folii PE z oknem wypełnionym folią chirurgiczną, z workiem do zbiórki płynów, 2. kieszeniami na instrumenty chirurgiczne oraz 2. zintegrowanymi uchwytami („rzepami”) do mocowania drenów i przewodów - 2 ręczniki 30x40cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Wyrób winien posiadać dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające parametry użytych materiałów do produkcji wyrobów oraz dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych sterylnych zestawów z normami PN EN 13795:2011 (E), EN 11135-1:2007 oraz EN 556-1 | szt | 150
3 | Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu barkowego, kieszeń na narzędzia chirurgiczne - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² . Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. Skład : - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm - 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" - 1 serweta samoprzylepna wzmocniona (ekran anestezjologiczny) o wymiarach min. 150x240cm - 1 serweta pod kończynę o min. wym. 150x150cm - 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm - 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm - 2 ręczniki 30x40cm - 1 dwukomorowa kieszeń na narzędzia chirurgiczne 30 x 40 cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Wyrób winien posiadać dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające parametry użytych materiałów do produkcji wyrobów oraz dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych sterylnych zestawów z normami PN EN 13795:2011 (E), EN 11135-1:2007 oraz EN 556-1 | szt | 70
4 | Jałowy zestaw do chirurgii dłoni/ stopy - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. Skład: - 1 osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm - 1 serweta wzmocniona do chirurgii dłoni/stopy 220 x 320 cm z elastycznym otworem - 2 ręczniki 30x40cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min.wym.140x190cm.Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe z nazwą dostawcy, numerem ref. produktu, numerem serii i datą ważności.Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Wyrób winien posiadać dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające parametry użytych materiałów do produkcji wyrobów oraz dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych sterylnych zestawów z normami PN EN 13795:2011 (E), EN 11135-1:2007 oraz EN 556-1 | szt | 350
5 | Jałowy zestaw do angiografii – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy w – min. 200 cm H₂O. Skład : - 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 210x270cm posiadająca 2 samoprzylepne otwory wypełnione folią chirurgiczną, boczna strefa do nakrycia aparatury z przezroczystej folii PE - 1 organizer przewodów - 2 ręczniki 30x40cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Wyrób winien posiadać dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające parametry użytych materiałów do produkcji wyrobów oraz dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych sterylnych zestawów z normami PN EN 13795:2011 (E), EN 11135-1:2007 oraz EN 556-1 | szt | 450
6 | Jałowy zestaw podstawowy - serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Skład : - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm - 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm - 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170x175cm - 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm - 4 ręczniki 30x40cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x190 cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Wyrób winien posiadać dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające parametry użytych materiałów do produkcji wyrobów oraz dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych sterylnych zestawów z normami PN EN 13795:2011 (E), EN 11135-1:2007 oraz EN 556-1 | szt | 550
7 | Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² . Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O . Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. Skład : - 1 osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm - 1 górna samoprzylepna serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm - 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym. 175x200cm - 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o min. wym. 75x90cm - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm - 4 ręczniki 30x40cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Wyrób winien posiadać dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające parametry użytych materiałów do produkcji wyrobów oraz dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych sterylnych zestawów z normami PN EN 13795:2011 (E), EN 11135-1:2007 oraz EN 556-1 | szt | 200
8 | Jałowy zestaw do chirurgii biodra, kieszeń na narzędzia chirurgiczne - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² .Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. Skład : - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm - 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" - 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 170x300cm - 1 serweta o min. wym. 150x150cm - 1 serweta o min. wym. 75x90cm - 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x120cm - 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm - 4 ręczniki 30x40cm - 1 dwukomorowa kieszeń na narzędzia chirurgiczne 30 x 40 cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Wyrób winien posiadać dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające parametry użytych materiałów do produkcji wyrobów oraz dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych sterylnych zestawów z normami PN EN 13795:2011 (E), EN 11135-1:2007 oraz EN 556-1 | szt. | 350
9 | Jałowa serweta chirurgiczna 180x320cm z otworem owalnym 6x8cm przylepnym, wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w gram. min. 62 g/m². Serweta w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że serweta nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Wyrób winien posiadać dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające parametry użytych materiałów do produkcji wyrobów oraz dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych sterylnych zestawów z normami PN EN 13795:2011 (E), EN 11135-1:2007 oraz EN 556-1 | szt. | 80
RAZEM:
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie 16
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 16
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Serweta operacyjna z otworem: - sterylna - jednorazowa - dwuwarstwowa - rozmiar 75 cm x 90 cm - średnica otworu okrągłego 7 cm do 8 cm - otwór w centralnym punkcie serwety - samoprzylepne naklejki identyfikujące produkt w liczbie min. 2 sztuki | szt | 500
2 | Samoprzylepna serweta operacyjna o wymiarach 150cm x 180cm. Wykonana z laminatu dwuwarstwowego - włóknina polipropylenowa i folia PE. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Wymagane samoprzylepne naklejki identyfikujące produkt w liczbie min. 2 sztuk. Wyrób winien spełniać normy PN-EN 13795 | szt | 500
RAZEM:
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie 17
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 17
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Zestaw do porodu w składzie: a)1 serweta 100 cm x 150 cm (owinięcie zestawu) b)1 ręcznik 30 cm x 40 cm c)1 serweta operacyjna 75cm x 90 cm d)1 serweta 90 cm x 100 cm ( do owinięcia noworodka ) e)1 serweta operacyjna pod pośladki 90 cm x 92 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegowanym przeźroczystym workiem wykonanym z folii PE wyposażonym w sztywnik i podziałkę do pomiaru ilości płynów f)10 szt. kompresów włókninowych 30 g. 10 cm x 10 cm. Owinięcie zestawu i obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Owinięcie noworodka wykonane z miękkiej włókniny typu spunlace o gramaturze 60 g/m2.Zestaw posiadający 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu.Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Materiał obłożenia spełniający wymagania wysokie normy PN EN 13795. | szt | 1000
2 | Zestaw do cięcia cesarskiego. 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm 1 serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery "T" 230/200 cm x 312 cm z otworem 27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (niebiesko-zielonej folii polietylenowej o grubości 20 µm i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m2), warstwy laminatu połączone w technice współwytłaczania. Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 380 kPa, na mokro min. 365 kPa. Otwór w serwecie głównej wypełniony folią chirurgiczną, ekran anestezjologiczny wykonany z folii polietylenowej. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. | szt | 350
3 | Zestaw do zabiegów ginekologicznych zawierający: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm 1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 112,5 g/m2.Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem repozycjonowalnym umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt | 50
RAZEM:
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie 18
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 18
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Serweta operacyjna do zabiegów okulistycznych 150 cm x 150 mcm z otworem 7 cm x 10 cm umieszczonym centralnie wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem.Obłożenie pacjenta wykonane z miękkiej i oddychającej włókniny typu spunlace. Gramatura włókniny 68 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny.Produkt zapakowany w opakowanie papierowo-foliowe.Sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt | 450
2 | Sterylna kieszeń samoprzylepna jednokomorowa, rozm. 40x38cm.Sterylna kieszeń na narzędzia 1- komorowa wykonana z folii polietylenowej bez sztywnika.Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795.Na dłuższym brzegu kieszeni znajduje się 5 cm pasek samoprzylepny pokryty hypoalergicznym klejem repozycjonowalnym wyposażony w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. | szt | 2400
3 | Zestaw do zabiegów na kończynie zawierający: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm 1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm ( +/- 1 cm ). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 112,5 g/m2.Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt | 480
4 | Zestaw uniwersalny z serwetą "U" zawierający: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm 1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm 1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm z paskami samoprzylepnymi dzielonymi 15 cm + 70 cm + 15 cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. W serwecie z wycięciem U wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 110x50cm (+/-2cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 112,5 g/m2.Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt | 50
5 | Zestaw obłożeń pola operacyjnego do kraniotomii jednorazowego użytku: - sterylny - serweta na stolik Mayo 80 cm x145 cm - serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm - 3 sztuki serwet samoprzylepnych 50 cm x 50 cm - 1 sztuka serwety do kraniotomii 225 cm x 280 cm ze zintegrowaną folią chirurgiczną i zintegrowaną torbą na płyny, otwór 19 cm x 25 cm - zintegrowane uchwyty do mocowania przewodów i drenów - samoprzylepne naklejki identyfikujące produkt w liczbie min. 2 sztuki | szt | 30
RAZEM:
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy