## zadanie (1)
Załącznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie nr 1
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Soczewki wewnątrzgałkowe hydrofobowe | szt. | 400
Soczewka zwijalna asferycznej lub sferyczna jednoczęściowa, akrylowa hydrofobowa o udokumentowanym uwodnieniu poniżej 0,5 %. Całkowita średnica 12,5 do 13,0 mm. Średnica części optycznej 6,0 mm - ostre krawędzie części optycznej na całym obwodzie i ostre krawędzie części haptycznej Angulacja części haptycznej 0 stopni. Współczynnik refrakcji 1.45 do 1.55 lub więcej Filtr UV - udokumentowany Wymagany zakres dostępnych mocy od +6,0 do +30,0 Dsph.co 0,5 DSph (najczęściej używanych). W zakresie od +31 do +40 Dsph co 1 Dsph Soczewka do implantacji za pomocą jednorazowego kartridża z jednorazowym injektorem do cięcia maximum 2,6 mm lub wielorazowego injektora i jednorazowego kartridża. Aplikatory jednorazowe dostarczane w komplecie 1szt. do 1 szt. soczewki lub 1 kartridż jednorazowy dostarczany z każdą soczewką i 2 aplikatory wielorazowe dostarczone z pierwszą dostawą.
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie (2)
Załącznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie nr 2
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Soczewki wewnątrzgałkowe hydrofobowe. | szt. | 300
Soczewka zwijalna asferyczna jednoczęściowa, akrylowa hydrofobowa o udokumentowanym uwodnieniu poniżej 0,5%. Całkowita średnica 12,5 do 13,0 mm. Średnica części optycznej 6,0 mm - ostre krawędzie części optycznej na całym obwodzie i ostre krawędzie części haptycznej Angulacja części haptycznej 0 stopni. Współczynnik refrakcji 1.45 do 1.55 lub więcej Filtr UV - udokumentowany Wymagany zakres dostępnych mocy od +6,0 do +30,0 Dsph.co 0,5 DSph (najczęściej używanych). Soczewka do implantacji za pomocą jednorazowego kartridża z jednorazowym injektorem do cięcia maximum 2,6 mm lub wielorazowego injektora i jednorazowego kartridża. Aplikatory jednorazowe dostarczane w komplecie 1 szt. do 1 szt. soczewki lub 1 kartridż jednorazowy dostarczany z każdą soczewką i 2 aplikatory wielorazowe dostarczone z pierwszą dostawą.
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie (3)
Załącznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie nr 3
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Soczewki wewnątrzgałkowe hydrofobowe lub hydrofilne o powierzchni hydrofobowej | szt | 300
Całkowita średnica 12,5 mm - 13 mm Średnica części optycznej 6,0 mm. Współczynnik refrakcji 1,45 do 1,55 lub więcej Wymagany zakres dostępnych mocy od + 6,0 do + 30,0 Dsph co 0,5 DSph (najczęściej używanych) Filtr UV - udokumentowany Angulacja 0 - 10 Soczewka do implantacji za pomocą jednorazowego kartridża z jednorazowym injektorem do cięcia maximum 2,6 mm lub wielorazowym injektorem z jednorazowym kartridżem Aplikatory jednorazowe dostarczane w komplecie 1 szt. do 1 szt. soczewki lub 1 kartridż jednorazowy dostarczany z każdą soczewką i 2 aplikatory wielorazowe dostarczone z pierwszą dostawą.
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie (4)
Załącznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie nr 4
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Soczewki wewnątrzgałkowe hydrofobowe lub hydrofilne o powierzchni hydrofobowej lub hydrofilne | szt | 350
Całkowita średnica 12,5 do 13,0 mm. Średnica części optycznej 6,0 mm. Współczynnik refrakcji 1,45 do 1,55 lub więcej Wymagany zakres dostępnych mocy od +6,0 DSph do + 30,0 Dsph Hapteny typu C lub zamkniętych pętli z otworami ułatwiającymi centrację Angulacja 0 - 10 stopni. Filtr UV - udokumentowany Maksymalne uwodnienie soczewki 26%. Soczewka do implantacji za pomocą jednorazowego kartridża z jednorazowym injektorem do cięcia maximum 2,6 mm lub wielorazowym injektorem z jednorazowym kartridżem Aplikatory jednorazowe dostarczane w komplecie 1szt. do 1 szt. soczewki lub 1 kartridż jednorazowy dostarczany z każdą soczewką i 2 aplikatory wielorazowe dostarczone z pierwszą dostawą.
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie (5)
Załącznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie nr 5
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Soczewki wewnątrzgałkowe zwijalne akrylowe | szt | 300
Całkowita średnica 12,5 do 13,5 mm. Średnica części optycznej 6,0 mm. Wymagany zakres dostępnych mocy od +6,0 do + 30,0 Dsph co 0,5 (najczęściej uzywanych ) w zakresie +31 do +40 co 1 Dsph. Filtr UV - udokumentowany na opakowaniu soczewki Angulacja 0 - 10 stopni. Soczewka do implantacji za pomocą jednorazowego kartridża z jednorazowym injektorem lub wielorazowym injektorem z jednorazowym kartridżem Aplikatory jednorazowe dostarczane w komplecie 1szt. do 1 szt. soczewki lub 1 kartridż jednorazowy dostarczany z każdą soczewką i 2 aplikatory wielorazowe dostarczone z pierwszą dostawą.
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie (6)
Załącznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie nr 6
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Soczewki PMMA jednoczęściowa tylnokomorowe i przedniokomorowe | szt | 40
Wymagany zakres dostępnych mocy od 10,0 do + 30,0 Dsph . W grupie soczewek tylnokomorowych hapteny z otworami do fiksacji śródtwardówkowej
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie (7)
Załącznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 7
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto
1 | Soczewki wewnątrzgałkowe z filtrem światła niebieskiego | szt | 80
Soczewka akrylowa jednoczęściowa, zwijalna, asferyczna lub sferyczna z filtrem światła niebieskiego Całkowita średnica 12,5 do 13,5 mm. Średnica części optycznej 6,0 mm. Wymagany zakres dostępnych mocy od +6,0 do + 30,0 Dsph co 0,5 (najczęściej używanych) w zakresie +31 do +40 co 1 Dsph. Angulacja 0 stopni. Filtr UV - udokumentowany Współczynnik refrakcji 1,45 - 1,55 lub więcej Filtr UV - udokumentowany na opakowaniu soczewki Soczewka do implantacji za pomocą jednorazowego kartridża z jednorazowym injektorem lub wielorazowym injektorem z jednorazowym kartridżem przez cięcie max 2,6mm Aplikatory jednorazowe dostarczane w komplecie 1 szt. do 1 szt. soczewki lub 1 kartridż jednorazowy dostarczany z każdą soczewką i 2 aplikatory wielorazowe dostarczone z pierwszą dostawą.
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy