## zadanie (1)
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 1
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość sztuk | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
1 | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 21mm, 25mm, 28mm, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości gwarantujące prawidłowe formowanie zszywek, w zależności od zapotrzebowania możliwość zamówienia staplera ze zszywkami przeznaczonymi do tkanki grubej i normalnej ( o wysokości 4,8 mm lub 3,5 mm przed zamknięciem), Zamawiający określił średnicę i wysokość zszywek przy składaniu zamówienia. Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 31 mm, 33 mm zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości gwarantujące prawidłowe formowanie zszywek, możliwość zamówienia staplera ze zszywkami przeznaczonymi do tkanki grubej o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem. Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia | 3 |  |  | 8%
2 | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem , narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Force Triad, Ligasure. | 18 |  |  | 8%
3 | Narzędzie do zabiegów laparoskopowych, końcówka zgięta typu Maryland do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, długość 37 mm, trzon obracany o 350 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Ligasure, Force Triad. | 6 |  |  | 8%
4 | Uniwersalna standardowa elektroda powrotna, dzielona dla pacjentów dorosłych z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 4 cm, wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z systemem REM generatora Valleylab oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, powierzchnia płytki minimum 150 cm2, jednorazowego użytku, niejałowa, nie zawierająca lateksu i PCV, do aparatu elektrochirurgicznego Force Triad. | 58 |  |  | 8%
RAZEM: |  |  |  |  | 8%
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie (2)
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 2
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość sztuk | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
Zestaw do niskiej resekcji skłądający się z niżej wymienionych narzędzi:
1 | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 21 mm, 25 mm, 28mm, 31mm i 33 mm zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, zszywki wykonane z drutuobustronnie spłaszczonego na całej długości gwarantujące prawidłowe formowanie zszywek, możliwość zamówienia staplera ze zszywkami przeznaczonymi do tkanki grubej o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem. Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia. | 24 |  |  | 8%
2 | Narzędzie do zabiegów laparoskopowych, końcówka zagięta typu Maryland do uszczelniania i rodzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7mm włącznie, długość 37 cm, trzon obracany o 350 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Ligasure, Force Triad.
3 | Uchwyt monopolarny z elektrodą nożową powleczoną silikonem, trzema przyciskami cięcie, koagulacja i trybem "V" pozwalającym jednoczesne cięcią z koagulacją przy zachowaniu minimalnego rozprzestrzenienia termicznego , regulacją mocy z uchwytu, przewodem o dł. 4,6 m, złączem kompaktybilnym z generatorem Valleylab Force Triad oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4mm .
4 | Jednorazowy retraktor wykonany z poliyretanu, do ochrony powłok brzusznych, rozmiar nacięcia 5-9 cm
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie (3)
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 3
Lp. | Nazwa asortymentu | Szacunkowa ilość sztuk | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
1 | Uniwersalny jednorazowy stapler endoskopowy do ładunków jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360° - dostępny w standardowej długości. ok. 16cm - do zabiegów videoskopowych). Stapler winien przyjmować ładunki w trzech różnych długościach - 30mm, 45mm oraz 60mm. | 2 |  |  | 8%
2 | Ładunk do staplera laparoskopowego z łamaną głowką, kąt zginania 45 stopni, zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o różnej wysokości, długości linii szwów 60mm, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,8 mm, a po zamknięciu odpowiednio 2,0 mm pasujące do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków. | 4 |  |  | 8%
RAZEM: |  |  |  |  | 8%
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie (4)
załacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 4
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | Szacunkowa ilość | Cena netto | Szacunkowa wartość netto | VAT [%] | Szacunkowa wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
1 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem 61, 81 mm (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm), stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty. Blokada pozycji pośredniej staplera | 50 |  |  |  | 8%
2 | Ładunek do w/w staplera | 47 |  |  |  | 8%
3 | Stapler liniowy, wielostrzałowy 32mm, 46mm, 60mm i 90mm automatyczny, posiadajacy dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na kazdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 1,5 lub 2,0mm | 50 |  |  |  | 8%
4 | Ładunek do w/w staplera | 10 |  |  |  | 8%
5 | Stapler liniowy 39mm i 59mm z poprzecznie tnącym nożem. Stała głowica zakrzywiona lub prosta. Stapler posiadający dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Zamykający na 1,5 lub 2,0 mm | 1 |  |  |  | 8%
RAZEM: | [5 empty] | 8%
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy