Załącznik nr 2f do SIWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**ZADANIE 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WAGA Z WZROSTOMIERZEM – 1szt.** | | | |
| Lp. | **CECHY APARATU** |  | Poniżej należy **wypełnić** tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego |
| 1. | Urządzenie typ, model | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji- fabrycznie nowe | TAK |  |
| 5. | Oznakowanie CE | TAK |  |
| 6. | Maksymalne obciążenie min. 250 kg | TAK | **250 kg – 0 pkt**  **251 – 270 kg – 5 pkt**  **271 – 280 kg – 10 pkt**  **281 – 299 kg – 15 pkt**  **300 kg i powyżej - 20 pkt** |
| 7. | dwa zakresy pomiarowe: 150 kg (podziałka 50g) i  250 - 300 kg (podziałka 100g) | TAK |  |
| 8. | duża platforma z okładziną antypoślizgową wraz z kółkami transportowymi, cztery punkty podparcia | TAK |  |
| 9. | wzrostomierz w zakresie min 30-220 cm | TAK |  |
| 10. | zasilanie bateryjne i sieciowe | TAK |  |
| 11. | duży, czytelny wyświetlacz, obracany z funkcją pamięci wyniku | TAK |  |
|  | **WYMAGANIA OGÓLNE** |  |  |
| 1. | Gwarancja na aparat min.24 miesiące | TAK | Min. 24 m-ce  Max 48 m-cy - 20 pkt  Punktacja według SIWZ |
| 2. | Szkolenie obsługowe personelu w miejscu instalacji | TAK |  |
| 3. | Świadectwo legalizacji przy dostawie | TAK |  |
| 4. | Podstawowe szkolenie z konserwacji i obsługi technicznej | TAK |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny ( przy dostawie) | TAK |  |

**UWAGA**

Wypełniając powyższe tabele Wykonawca może je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb Wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez Zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Pytania dotyczące powyższych parametrów i wymagań muszą odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów w tabeli i przedmiotu zamówienia. Niezastosowanie się przez Wykonawcy do danego wymogu skutkować będzie brakiem odpowiedzi na zadane pytanie.

**Niespełnienie choćby jednego z wymogów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczących przedmiotu zamówienia stawianych przez Zamawiającego w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.**