Załącznik nr 2 do SIWZ

Składnik A:

| Lp. | Nazwa składnika | Ilość składnika A na wykonanie 11.000 dializ | Ilość składnika A 1 rok | Wartość netto w PLN | Kwota VAT | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Na 140-145 mmol/l | 11 000 | 11 000 |  |  |  |
| 2. | K 0-3 mmol/l |  |  |  |  |  |
| 3. | Ca 1,25-1,5 mmol/l |  |  |  |  |  |
| 4. | Mg 05mmol/l |  |  |  |  |  |
| 5. | Cl 100-110 mmol/l |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

opcjonalnie: glukoza o stężeniu 1g/l

Składnik B:

| Lp. | Nazwa składnika | Ilość składnika B na wykonanie 11.000 dializ | Ilość składnika B 1 rok | Wartość netto w PLN | Kwota VAT | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | NaHCO3 – 8,4% | 11 000 | 11 000 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

uwaga: Aparaty do hemodializy pracują w systemie SoftPack