Zał. nr 2 do SIWZ

Odczynniki, materiały kontrolne i wszelkie materiały zużywalne niezbędne do badań immunodiagnostycznych w okresie 36 miesięcy

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość testów na 36 miesięcy | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość opak. na 36 miesięcy (zaokrąglona w górę) szt. | Cena 1 op. netto | Cena 1 op. brutto | Wartość 36 miesięcy netto | VAT % | Wartość 36 miesięcy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anty-Bordetella pertussis toxin IgA | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Anty-Bordetella pertussis toxin IgG | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Anty-Borrelia IgG | 2590 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Anty-Borrelia IgM | 2440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Anty-Chlamydia pneuminiae IgA | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Anty-Chlamydia pneuminiae IgG | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Anty-Chlamydia trachomatis IgG | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Anty-Chlamydia trachomatis IgM | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Anty-Helicobacter pylori IgG | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Anty-Mycoplasma pneuminiae IgG | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Anty-Mycoplasma pneuminiae IgM | 930 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Anty-beta-2-Glikoproteina 1 IgG | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Anty-beta-2-Glikoproteina 1 IgM | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Anty-kardiolipina IgG | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Anty-kardiolipina IgM | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Anty-Transglutaminaza tkankowa IgA | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Anty-Transglutaminaza tkankowa IgG | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kalprotektyna | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Anty-CCP (high sensitive) | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Materiały Zużywalne * | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Pod pojęciem materiały zużywalne Zamawiający rozumie m.in. probówki do ekstrakcji kału, płyn do konserwacji aparatu, papier termiczny.

Dzierżawa analizatora

| Lp. | Nazwa urządzenia | Model/typ | Rok produkcji | Wartość początkowa | Wartość dzierżawy za 1 m-c netto | Wartość 36 m-cy netto | VAT % | Wartość 36 m-cy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Analizator

Nazwa: ...................................

Typ:      ...................................

Model: ...................................

Rok produkcji: .....................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH:

| Lp. | Parametry wymagane | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji analizatora nie wcześniej, niż 2017 | TAK |
| 2 | Aparat w pełni zautomatyzowany, z inkubatorem | TAK |
| 3 | Metoda badań - immunoenzymatyczna (ELISA) | TAK |
| 4 | Rodzaj materiału do badań: surowica, płyn mózgowo-rdzeniowy, kał | TAK |
| 5 | Wymagana objętość próbki 10 - 20 μl | TAK |
| 6 | Brak konieczności wykonywania badania standardów z każdą serią próbek (wbudowana kalibracja testu) | TAK |
| 7 | Wszystkie zestawy testowe zawierają odczynniki gotowe do użytku, pakowane maksymalnie po 30 oznaczeń danego parametru | TAK |
| 8 | Każdy test stanowi pojedyncze oznaczenie | TAK |
| 9 | Termin ważności odczynników przynajmniej 9 miesięcy od daty ich dostarczenia do zamawiającego | TAK |
| 10 | Testy anty-Borrelia IgG z opłaszczonymi rekombinowanymi białkami VlsE, DbpA, OspC, p83/100; dla klasy IgM - opłaszczone rekombinowanymi białkami VlsE, OspC, p41 | TAK |
| 11 | Oznaczenia przeciwciał w klasie IgM bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników i/lub czynności związanych z eliminacją czynnika reumatologicznego | TAK |
| 12 | Oferent zagwarantuje uczestnictwo w wewnętrznym i zewnętrznym systemie kontroli jakości poprzez dostarczenie odpowiednich bezpłatnych materiałów kontrolnych | TAK |
| 13 | Oprogramowanie aparatu umożliwiające archiwizację wyników badań | TAK |
| 14 | Aparat wyposażony w czytnik kodów kreskowych próbek | TAK |
| 15 | Aparat wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilające UPS | TAK |
| Warunki gwarancji i serwisu |
| 16 | Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny przez cały okres trwania umowy (wszystkie koszty związane z naprawami i okresowymi przeglądami technicznymi, na koszt Wykonawcy). Szkolenie personelu Zamawiającego potwierdzone certyfikatem – na koszt Wykonawcy. Przy instalacji analizatora dołączyć paszport techniczny. | TAK |
| 17 | Usunięcie awarii, w przypadku jej wystąpienia, przez serwis Wykonawcy w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego | TAK |