Piła, 28 listopada 2019 roku

NZP.IV– 240/74/19

**Z M I A N A T R E Ś C I**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem **„Świadczenie usług urządzeń medycznych”.**

Zamawiający Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica na podst. art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) modyfikuje treść SIWZ:

**Zał. nr 2 do SIWZ**

**Jest:**

|  |
| --- |
| **ZADANIE I System CR/DR -urządzenia** |
| Nazwa urządzenia - typ | Nr seryjny/ilość |
| Skaner AGFA CR 30-Xm i stacja NX | 3175 |
| Monitory Barco NIO 21" | 4 szt. |
| Aparat DR400 z panelem i stacją NX | 2125 |
| Drukarka termiczna AGFA AXYS | 1677 |
| **Wymagany zakres kontraktu dla systemu** |
| CR, DR,drukarkatermiczna, monitory Barco | 1. Dwa przeglądy okresowe skanerów CR wraz ze stacjami identyfikacji i oprogramowaniem NX, monitorów Barco oraz drukarki medycznej Drystar, co 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy.
2. Jeden przegląd aparatu DR400 z panelem i stacją NX
3. Harmonogram przeglądów do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
4. Każdorazowo po wykonaniu przeglądu okresowego Oferent ma obowiązek wydania dokumentu poświadczającego przeprowadzenie prac konserwacyjnych, kalibracyjnych przez autoryzowany serwis.
 |
| **ZADANIE II. Oprogramowanie systemu IMPAX 6** |
| SYSTEM AGFA IMPAX 6 DYSTRYBUCJA OBRAZU  |  OPROGRAMOWANIE |
|  SYSTEM AGFA IMPAX 6 ARCHIWIZACJA | ORPOGRAMOWANIE |

**Powinno być;**

|  |
| --- |
| **ZADANIE I System CR/DR -urządzenia** |
| Nazwa urządzenia - typ | Nr seryjny/ilość |
| Skaner AGFA CR 30-Xm i stacja NX | 3175 |
| Aparat DR400 z panelem i stacją NX | 2125 |
| Drukarka termiczna AGFA AXYS | 1677 |
| **Wymagany zakres kontraktu dla systemu** |
| CR, DR,drukarkatermiczna, monitory Barco | 1. Dwa przeglądy okresowe skanerów CR wraz ze stacjami identyfikacji i oprogramowaniem NX, monitorów Barco oraz drukarki medycznej Drystar, co 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy.
2. Jeden przegląd aparatu DR400 z panelem i stacją NX
3. Harmonogram przeglądów do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
4. Każdorazowo po wykonaniu przeglądu okresowego Oferent ma obowiązek wydania dokumentu poświadczającego przeprowadzenie prac konserwacyjnych, kalibracyjnych przez autoryzowany serwis.
 |
| **ZADANIE II. Oprogramowanie systemu IMPAX 6** |
| SYSTEM AGFA IMPAX 6 DYSTRYBUCJA OBRAZU  |  OPROGRAMOWANIE |
|  SYSTEM AGFA IMPAX 6 ARCHIWIZACJA | ORPOGRAMOWANIE |
| Monitory Barco NIO 21" | 4 szt. |

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.