Piła, dn. 27.12.2019 roku

# NZP.IV-240/80/19

*Wszyscy uczestnicy postępowania*

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

**„Kasetkowe, szybkie testy diagnostyczne”** Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy: Zadanie nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu umożliwiającego identyfikację i oznaczenie lekowrażliwości dla Ureaplasma spp. i Mycoplasma hominis ? Czy w tym przypadku Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę jednej, łącznej pozycji do identyfikacji i oznaczenie lekowrażliwości w ilości 300 testów ?

**Odpowiedź**: **Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy: Zadanie nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego podłoże transportowe umożliwiające przeżycie organizmów po pobraniu do 56 godzin w temp. 2OC do +8OC a 3 dni (72 godziny) w temp. -20OC?

**Odpowiedź**: **Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy: Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 1 test konfekcjonowany po 25 sztuk, każdy test zapakowany w osobną saszetkę?

**Odpowiedź**: **Zamawiający dopuszcza z zaokrągleniem do góry.**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 3 test konfekcjonowany po 10 sztuk, każdy test zapakowany w osobną saszetkę?

**Odpowiedź**: **Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 4 test konfekcjonowany po 25 sztuk, każdy test zapakowany w osobną saszetkę?

**Odpowiedź**: **Zamawiający dopuszcza z zaokrągleniem do góry.**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 5 test konfekcjonowany po 25 sztuk, każdy test zapakowany w osobną saszetkę?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zaokrągleniem do góry.**

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy: Załącznika 2 a.**

Czy Zamawiający zaakceptuje test do oznaczeń Rota/Adeno-wirusy o czułości dla rotawirusów 96,3%, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający zaakceptuje test na grypę o czułości dla szczepu B - 84,3%, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający zaakceptuje test Neisseria gonorrhoeae w odniesieniu do próbek z szyjki macicy o czułości 94,5% i specyficzności 96,1%?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający zaakceptuje test do oznaczeń Streptococcus agalaciae o czułości 90,9% i swoistości 97,9%?

**Odpowiedź**: **Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5**

**Dotyczy: Zadanie nr 1**

Zadanie 1, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści test o czułości 98,8% i swoistości 100%?

**Odpowiedź**: **Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie 1, poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści test o czułości 90,9% i swoistości 97,9%?

**Odpowiedź**: **Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy: Zadanie nr 1, tabela asortymentowo – cenowa.**

Tabela asortymentowo-cenowa – Zadanie 1 - Czy zgodnie z zapisem pod tabelami dającym możliwość zaoferowania testów konfekcjonowanych w innej ilości niż wymagana przez Zamawiającego można zmienić w tabeli, podając tylko wielkość opakowania oferowaną z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, czy pozostawić zapis pierwotny i dopisać oferowaną przez siebie wielkość opakowań i ich ilość?

**Odpowiedź**: **Zamawiający dopuszcza - maksymalna wielkość opakowania 1 x 25 sztuk z przeliczeniem do góry.**

**Pytanie nr 7**

**Dotyczy: Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Zadaniu 1 innych wielkości opakowań zbiorczych, tak aby ilość wymaganych testów była zgodna z SIWZ?

**Odpowiedź**: **Zamawiający dopuszcza - maksymalna wielkość opakowania 1 x 25 sztuk z przeliczeniem do góry.**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaokrąglenia w górę (do pełnego opakowania) ilości opakowań zbiorczych?

**Odpowiedź**: **Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8**