

 Piła, 19.08.2020 rok

FZP.IV-241/63/20

*Wszyscy uczestnicy postępowania*

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

**„Dostawa łóżek medycznych z szafkami przyłóżkowymi” II**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1**

**Łóżko szpitalne 25 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z płynną ręczną regulacją pleców wspomaganą sprężyną gazową w zakresie 0° -70°?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w materace w pokrowcu zmywalnym paro- przepuszczalnym o grubości 12 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Łóżko szpitalne elektryczne 20 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne wyposażone w poręcze boczne lakierowane wykonane z okrągłego profilu metalowego malowanego proszkowo o średnicy 25mm , składające się z 3 poziomych poprzeczek?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne wyposażone w poręcze boczne, które są składane poprzez odciągnięcie mechanizmu zwalniającego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne wyposażone w materace w pokrowcu zmywalnym paro- przepuszczalnym o grubości 12 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Szafka szpitalna przyłóżkowa – 45 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafeczki przyłóżkowe o wymiarach zewnętrznych :

Wysokość: 825 mm

Głębokość: 440 mm

Szerokość z podpora pod blat boczny : 630 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafeczki przyłóżkowe z regulacją wysokości blatu bocznego 740 – 1120 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafeczki przyłóżkowe posiadające zamykaną półkę o wysokości 340 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści 10 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści łóżko (20 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z korpusem wykonanym z profili aluminiowych, z ramkami szuflad oraz bokami szafki wykonanymi z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo, z blatami oraz frontami szuflad wykonanymi z płyty tworzywowej typu HPL?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**